采购内容： 
1. 梅特勒托利多s210-B，配套LE-501电极。

2. 功能要求：
*2.1  可以完成pH、ORP和多种离子浓度的测试，其中离子浓度的测量可以任意选择% 、ppm 、mg/L 、mmol/L、mol/L和pX为单位。
2.2  主机可自动识别智能电极及电极中的校准数据等信息。
2.3 可储存多达1000组测量数据，并可以通过连接U盘、打印机或者计算机等途径输出数据。
*2.4 完全符合GLP管理规范，可提供包括中文的10种操作语言和2级用户分级管理（常规和专家模式）。
*2.5 可实现最多5点pH校准，提供8组内置缓冲溶液组和1个用户自定义缓冲溶液点；   
2.6  提供RS232、USB和以太网接口，可连接网络打印机、U盘、电脑磁力搅拌器等。
3. 测量精度要求
*3.1  pH测量范围: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001pH, 精度: ±0.002pH；
3.2  mV: -2000.0～2000.0, 分辨率: 0.1mV, 精度:±0.1mV ；
3.3  温度:-30.0～130.0℃, 精度:±0.1℃；
3.4  离子浓度： 0.000...1000.0 % 
0.000...10000.0 ppm 
1.00E-9...9.99E+9 mg/L
1.00E-9...9.99E+9 mmol/L

1.00E-9...9.99E+9 mol/L

-2.000...20.000 pX

4． 配置要求
4.1  pH /离子计主机一台
4.2  三合一pH复合电极一支
5.供应商要求：保证产品渠道的正规，招标结束后3天内仪器安装调试配送到位，安装调试后期售后12小时内给予响应。
